АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕВАСТЬЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 февраля 2026 года                                                                                                     № 21

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Севастьяновского сельского поселения на 2026-2028 гг.»

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», от 15 мая 2010 г. N 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», на основании Устава Севастьяновского  сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Севастьяновского сельского поселения на 2026-2028 годов», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Финансирование мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации Севастьяновского сельского поселения на 2026-2028 годов» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете Се6вастьяновского сельского поселения на соответствующий год.

3.	Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разместить на официальном сайте поселения в сети интернет.

4.	Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. 	Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Севастьяновского сельского поселения                                                       В.В.Бакаев

Исп. Скороделова Г.А.. тел. 8 (813 79) 93 121

приложение 1

Утверждено

Постановлением администрации

Севастьяновского сельского поселения

№ 21  от 06.02.2026 года

Программа энергосбережения и повышения

энергетической эффективности администрации

Севастьяновское сельское поселение

Приозерского муниципального района

Ленинградской области на период 2026-2028 гг.

Оглавление

1. Оглавление                          ......................................................................................   2

2. ПАСПОРТ                          .......................................................................................   3

1. Анализ текущего состояния энергосбережения в учреждении .....................         5

3. Цели и задачи Программы ..............................................................................          10

4. Сроки и этапы реализации Программы ..........................................................         10

5.  Мероприятия  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической

эффективности .....................................................................................................       11

6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности ....................................................................................................        14

7. Объём и источники финансирования ..............................................................         16

8. Ожидаемые результаты Программы ...............................................................         16

9. Механизм реализации Программы ..................................................................         20

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Севастьяновского сельского поселения   Приозерского муниципального района Ленинградской области (анализ текущего состояния энергосбережения в учреждении)

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования любого учреждения, так как повышение эффективности использования тепловой, электрической энергии и воды позволяет добиться существенной экономии как топливно-энергетических ресурсов, так и финансов.

Программа энергосбережения администрации Севастьяновского сельского поселения   Приозерского муниципального района Ленинградской области должна обеспечить снижение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет перехода на экономичное и рациональное их расходование.

администрации Севастьяновского сельского поселения   Приозерского муниципального района Ленинградской области имеет в своем ведении следующие здания и помещения:

- Здание № 1 – по адресу 188752, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Севастьяново, улица Новая, дом 4

| Занимает на праве | Общая площадь (м2) | Количество этажей | Оснащено приборами коммерческого учета энергоресурсов | Оплата энергетических ресурсов осуществляется: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственность | 33 | 2 | -Электроэнергия (ЭЭ) -теплоэнергия - водоснабжение | – по счетчику |

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Севастьяновское сельское поселение Приозерского муниципального района

Ленинградской области на период 2026-2028 гг.

| Наименование Программы | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту учреждение) на период 2026-2028 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | 1- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере- жении и повышении энергетической эффективности и о внесе- нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления тре- бований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государ- ственных или муниципальных нужд»; -Постановление правительства Российской Федерации от 07.10.2019г. № 1289 в ред. ПП РФ от 23.06.2020г. № 914 установлены Требования к снижению государственными ( муниципальными) учреждениями объема потребляемых энергоресурсов. - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Фе- дерации, направленных на реализацию федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек- тивности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Фе- дерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного пе- речня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 «Об утвержде- нии требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, органи- заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425 (ред. от 09.03.2023) (утверждены требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых им объема потребляемой ими энергоресурсов) Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 N 158 "О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425" Приказ Минэкономразвития России от 09.03.2023 N 159 "Об утверждении Положения о Департаменте государственных целевых программ и капитальных вложений Министерства экономического развития Российской Федерации |
| Цель Программы | Целями Программы являются: Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и реализация мероприятий в области энергосбережения |
| Основные задачи Программы | - Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов за счет повышения энергетической эффективности использова- ния; - Выполнение мероприятий в области энергосбережения, преду- смотренных программой; - Достижение установленных целевых показателей программы |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятиями Программы являются: - повышение квалификации руководителей и сотрудников муниципального учреждения в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности; - проведение разъяснительной работы с персоналом учреждения; - проведение энергетического обследования |
| Сроки и этапы реализации программы 2026-2028 годы | Программа реализуется: 2026-2028 года |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Бюджетные средства в размере 100,00 тыс. рублей на весь период действия Программы, в том числе: - в 2026 г. – 0,00 тыс. рублей. - в 2027 г. – 50,00 тыс. рублей. - в 2028 г. – 50,00 тыс. рублей. |
| Заказчик Программы | Администрация Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Севастьяновского сельского поселения. |
| Показатели Программы | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов: - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении |
| Основные ожидаемые конечные результаты Программы | - сокращение объемов потребления коммунальных ресурсов не менее чем на 20% в течение трех лет, начиная с 01.01.2026 года; - улучшение технических характеристик здания учреждения. |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя Программы | Бакаев Виктор Валерьевич, глава администрации, тел.: 93 186 |
| Ответственный за энергосбережение в Учреждении | Бакаев Виктор Валерьевич, глава администрации, тел.: 93 186 |
| Система управления и контроль а выполнением Программы | - Руководитель учреждения организует мониторинг выполнения Программы; - Исполнитель осуществляет доклады о ходе реализации Программы в установленном порядке. |

ВВЕДЕНИЕ

Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2026-2028 годы (далее - Программа) является системным документом, определяющим цели и задачи учреждения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период с 2026 по 2028 год, пути и средства их достижения, выявленные на основе анализа проблем в сфере энергосбережения.

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам и срокам реализации, направленных на решение задач энергосбережения.

Программа формируется на трехлетний период согласно действующим НПА.

Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом изменения социально-экономических условий.

Реализация Программы обеспечит исполнение требований законодательства в части необходимого снижения потребления энергоресурсов учреждением

1. Анализ текущего состояния энергосбережения в учреждении

В настоящее время затраты на  энергетические ресурсы  составляют существенную часть расходов учреждения. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители  их  расточительное  и  неэффективное  использование недопустимо.  Создание условий  для  повышения  эффективности  использования энергетических  ресурсов  становится  одной  из  приоритетных  задач  развития учреждения.

Для  оценки  финансовых  затрат  на  потреблённые  энергоресурсы (электроэнергия,  тепловая  энергия,  моторное  топливо,  водопроводная  вода) был проведен анализ оплаченных счетов объекта за 2021-2025 гг. Сводные данные по энергопотреблению и финансовым затратам представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сведения о потреблении энергоресурсов.

| Энергоресурс | Ед. измерения | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г | 2024 г | 2025 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | тыс. кВт×ч | 42,1 | 43,0 | 55,5 | 66,6 | 46,4 |
|  | тыс. руб. | 162,9 | 178,1 | 117,3 | 41,1 | 28,1 |
|  | тыс. т у.т. | 0,015 | 0,016 | 0,019 | 0,023 | 0,015 |
| Тепловая энергия | Гкал | 120,0 | 233 | 233,0 | 83,1 | 100.0 |
|  | тыс. руб. | 297,0 | 301,0 | 392,0 | 499,8 | 501,3 |
|  | тыс. т у.т. | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.018 |
| Бензин | тыс. л | 1.367 | 1,750 | 1,750 | 1.984 | 1.984 |
|  | тыс. руб. | 35,8 | 41,1 | 41.4 | 47.8 | 47.8 |
|  | тыс. т у.т. | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Итого | тыс. т у.т. | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.033 | 0.033 |
| Вода | тыс. м 3 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.122 | 0.2 |
|  | тыс. руб. | 5.8 | 6,7 | 7,7 | 8,5 | 7,0 |
| Итого: | тыс. руб. | 495,7 | 520,2 | 550,7 | 588.7 | 577.2 |
| Суммарные затраты | тыс. руб. | 501,5 | 526,9 | 558,4 | 597.2 | 584.2 |

Информация о доле финансовых затрат приведена в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о доле финансовых затрат по различным видам

энергетических ресурсов.

| Показатель | Ед. измерения | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | % | 32.8 | 33.8 | 28.8 | 6,8 | 4,8 |
| Теплова энергия | % | 59.2 | 57,1 | 70,2 | 83,6 | 85,8 |
| Бензин | % | 7.1 | 7.8 | 7,4 | 8,0 | 8,1 |
| Вода | % | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |

Анализ  приведенных  данных  показывает,  что  суммарные  затраты  на энергоресурсы в базовом 2025 г. составили  584,2 тыс. руб.:

-  на оплату электрической энергии приходится – 28,1 тыс. руб. (4,8%);

-  на оплату тепловой энергии –  501,3 тыс. руб. (85,8%);

-  на оплату моторного топлива – 47,8 тыс. руб. (8,1%);

-  на оплату водопроводной воды приходится – 7,0 тыс. руб. (1,2%). 8

Таблица 3. Сведения об оснащенности приборами учета

| № п/п | Наименование показателя | Количество, шт. | Тип прибора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка |  |  | класс точности |  |  |  |  |
| 1. | 1. Электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: | 1 | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  | полученной со стороны | 0 | - |  | - |  |  |  |  | - |
|  | собственного производства | 0 | - |  | - |  |  |  |  | - |
|  | потребляемой | 1 | ЦЭ2726-12 |  | 1.0 |  |  |  |  | - |
|  | отданной на сторону | 0 | - |  | - |  |  |  |  | - |
| 1.2. | Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе: | 4 | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  | полученной со стороны | 0 | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  | собственного производства | 0 | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  | потребляемой | 4 | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  | отданной на сторону | 0 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки | 0 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов | 0 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета | Оборудовать приборами учета уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: | 1 | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  | полученной со стороны | 0 | - |  |  |  |  | - |  | - |
|  | собственного производства | 0 | - |  |  |  |  | - |  | - |
|  | потребляемой | 1 | Взлет ТСРВ |  |  |  |  | С |  | - |
|  | отданной на сторону | 0 | - |  |  |  |  | - |  | - |
| 2.2. | Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе: | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  | полученной со стороны | 0 | - |  |  |  |  |  | - | - |
|  | собственного производства | 0 | - |  |  |  |  |  | - | - |
|  | потребляемой | 0 | - |  |  |  |  |  | - | - |
|  | отданной на сторону | 0 | - |  |  |  |  |  | - | - |
| 2.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки | 0 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов | 0 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: | 1 | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  | полученной со стороны | 0 | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  | собственного производства | 0 | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  | потребляемой | 1 | - |  |  |  | - |  |  | - |
|  | отданной на сторону | 0 | - |  |  |  | - |  |  | - |
| 3.2. | Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе: | 0 | - |  |  |  |  |  |  | - |
|  | полученной со стороны | 0 | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  | собственного производства | 0 | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  | потребляемой | 0 | - | - |  |  |  |  |  | - |
|  | отданной на сторону | 0 | - | - |  |  |  |  |  | - |
| 3.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки | 0 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов | 0 | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 4. Поставщики энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид энергоресурса |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  | - ОАО «Петербургская сбытовая компания» |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия |  |  | - ООО «Энерго Ресурс |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода |  |  | - ГУП «Леноблводоканал» |  |  |  |  |  |  |  |

Инженерные коммуникации.

Электроснабжение

Электроснабжение Учреждения осуществляется от  РП-70 (Севаст) →ф. 02→ТП 575,

ТП 117 до вводного электрощита здания учреждения.

Напряжение на границе балансовой принадлежности 0,4 кВ.

Разрешенная к использованию суммарная максимальная мощность – 22 кВт, а также уличное освещение – 25 кВт.

Теплоснабжение

Теплоснабжение Учреждения осуществляется от существующей тепловой сети. Границей балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между поставщиком и потребителем организацией является наружная поверхность фундамента здания.

Водоснабжение

Водоснабжение учреждения осуществляется на основании договора № 113-П/ВК заключенного с ГУП «Леноблводоканал».

Таблица 5. Сведения о помещениях административного здания.

| Наименование | Ед. изм. | Помещения учреждения |
| --- | --- | --- |
| Адрес объекта | - | Ленинградская область, Приозерский район, п. Севастьяново, ул. Новая, д. 4 |
| Год постройки | год | 1984 |
| Занимаемая площадь | м 2 | 232.5 |
| Занимаемый объем | м 3 | 697,5 |
| Количество этажей | ед. | 1(2) |
| Высота здания | м | 3.3 (6.6) |
| Фундамент | - | бетонный ленточный |
| Стены и перегородки | - | кирпичные |
| Окна | - | м/пластиковые (12) |
| Двери | - | - |
| Перекрытия | - | ж/б |
| Кровля | - | рулонная |
| Полы | - | бетонные |
| Износ здания | % | 75 |

Таблица 6. Численность персонала и посетителей.

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Посетители | 1200 |
| Персонал | 8 |

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов, являются:

-  слабая  мотивация  работников  учреждения  к  энергосбережению  и повышению энергетической эффективности;

-  отсутствие системы контроля над рациональным расходованием энергии и воды;

-  высокий  износ  основных  фондов  учреждения,  в  том  числе  здания, инженерных коммуникаций, электропроводки;

-  использование  оборудования  и  материалов  низкого  класса  энергетической эффективности;

-  применение энергоемких технологических процессов.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

-  обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счёт реализации  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению энергетической эффективности;

-  снижение  в  сопоставимых  условиях  объёма  потреблённых  учреждением воды,  тепловой  энергии,  электрической  энергии  не  менее  чем  на  15%  в течение 3 лет от объёма фактически потреблённого ими в 2025 г.

К основным задачам Программы следует отнести следующее:

-  реализация  организационных  мероприятий  по  энергосбережению  и повышению энергетической эффективности;

-  повышение эффективности системы теплоснабжения;

-  повышение эффективности системы электроснабжения;

-  повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

-  повышение эффективности системы потребления моторного топлива  .

3. Сроки и этапы реализации Программы.

Программа рассчитана на 2026-2028 годы,

Программа включает в себя:

-  разработка  и  внедрение  системы  рекомендаций,  стимулирующих энергосбережение;

-  разработка  и  внедрение  форм  наблюдения  за  показателями, характеризующими  эффективность  использования  основных  видов энергетических ресурсов;

-  введение  практики  применения  требований  по  ресурсо-  и энергосбережению при согласовании проектов капитального ремонта;

-  регулярное  проведение  энергетических  обследований,  составление энергетических паспортов;

-  проведение  конкурсов  на  право  заключения  договоров,  направленных  на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

-  учет  показателей  энергоэффективности  серийно  производимого оборудования при закупках для нужд учреждения;

-  включение в программы по повышению квалификации персонала учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

-  проведение  систематических  мероприятий  по  информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения среди персонала;

-  участие  персонала  учреждения  в  научно-практических  конференциях  и семинарах по энергосбережению.

-  проведение  ремонта  и  модернизации  здания  и  его  инженерных  систем, внедрение  энергоэффективных  устройств  (оборудования  и  технологий)  с учётом результатов энергоаудита;

-  организация постоянного энергомониторинга здания ;

-  проведение энергосберегающих мероприятий;

-  полная  замена  светильников  наружного  освещения  на  современные энергосберегающие светодиодные светильники;

-  переход внутреннего освещения на энергосберегающие лампы освещения.

По  итогам  реализации  Программы  к  2028  году  среднее удельное  потребление  в  здании должно  снизиться  в  среднем  на 15 процентов  к уровню 2025 года.

4. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица 7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование мероприятия, вид энергетического ресурса | Годовая экономия энергетических ресурсов |  |  |  |  | Затраты тыс. руб. | Средний срок окупаемости, лет | Согласованный срок внедрения, квартал, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | единица измерения | количество |  |  |  |  |  |  |
| Организационные и малозатратные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия Замена ламп на энергоэффективные | тыс. кВт·ч |  | 11.4 | 105.111 |  | 90.2 | 0.6 | 3.2022 |
| Электроэнергия. Замена светильников с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом ЭМПРА) на светильники с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА). | тыс. кВт·ч |  | 3.545 | 89.716 |  | 109.9 | 0.11 | 3.2023 |
| Электроэнергия. Установка приборов учета для уличного освещения | - |  | - | - |  | 10 | - | 3.2023 |
| Тепловая энергия. Ремонт кровли с применением теплоизоляционных материалов | Гкал |  | 36 | 105.1 |  | 800 | 1.6 | 4.2021-1.2022 |
| Тепловая энергия. Установка терморегуляторов на радиаторы | Гкал |  | 6 | 28.85 |  | 22 | 0.8 | 4.2022 |
| Тепловая энергия. Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | Гкал |  | 3.6 | 16.91 |  | 12 | 0.7 | 3.2023 |
| Вода. Установка регуляторов расхода воды | тыс. м 3 |  | 0.0098 | 0.762 |  | 26 | 0.6 | 1.2023 |
| ИТОГО | - |  | - | 346,449 |  | 1070,1 | 4,41 |  |
| Среднезатратные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вода. Применение экономичной водоразборной арматуры | тыс. м 3 |  | 0.011 | 0.519 |  | 2.5 | 2.9 | 1.2018 |
| ИТОГО | - |  | - | 0.519 |  | 2.5 | 2.9 |  |
| Долгосрочные, крупнозатратные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моторное топливо: бензин Оптимизация эксплуатации автотранспорт | л |  | 232 | 6.074 |  | 50 | 2.2 | 3.2024 |
| ИТОГО | - |  | - | 6.074 |  | 50 | 2.2 |  |
| Всего, тыс. т.у.т. в том числе по видам ТЭР: | тыс. т.у.т |  | 0,0012 | 353,042 |  | 1094,35 | 1,1 |  |
| Тепловая энергия | Гкал |  | 45,6 | 150,86 |  | 834,0 | 1,0 |  |
| Электроэнергия | тыс. кВт·ч |  | 14,945 | 194.827 |  | 210,1 | 0,5 |  |
| Моторное топливо | т у.т. |  | 0,256 | 6,074 |  | 50 | 2,2 |  |
| Вода | м³ |  | 20,8 | 1,281 |  | 2,5 | 2,9 |  |

5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.

Показателями эффективности использования энергоресурсов и воды являются:

-  удельный расход электроэнергии на освещение на 1 кв.м;

-  удельные расходы тепловой энергии на 1 кв.м  отапливаемого здания;

-  удельный расход водопроводной воды на одного человека.

Таблица 8. Сведения по численности персонала и площади зданий.

| Наименование | Ед. изм. | Помещения учреждения |
| --- | --- | --- |
| Численность посетителей | чел. | 1200 |
| Численность персонала | чел. | 8 |
| Площадь здания | кв. м. | 232.5 |
| Объем здания | куб. м. | 697.5 |
| Высота здания | м | 3.3 |

Удельный расход электрической энергии на освещение:

q =E / F,   Вт /кВ.м.

где,   Е  –  установленная  мощность  осветительных  приборов  учреждения, Вт;

F – площадь помещений, м 2

Нормативный  показатель  мощности  освещения  на  1  м 2   не  должен превышать 25 Вт/м 2

В базовом 2011 г. показатель составляет:   q e  = 1,541 кВт/232,5 м 2 = 6,6 Вт/м 2

Удельный годовой расход тепловой энергии на 1 м 2  отапливаемого здания:

g = Q / S ,  Гкал/ кв.м.

где,  Q – годовой расход тепла, Гкал;

S – суммарная площадь отапливаемого здания, м 2.

Нормативное потребление тепла на 1 м 2  составляет:

q= 232,848 Гкал/232,5 м 2 = 1 Гкал/м 2;;

В 2020 г. показатель составляет:     q= 120 Гкал/232,5 м 2 = 0,52 Гкал/м 2

Удельный годовой расход воды на одного человека:

g = G /N+M,  куб. м./чел.

где,

G – годовой расход водопроводной воды, м 3;

N+М – количество рабочих мест + посетители.

В базовом 2020 г. показатель составляет:

q = 123 м 3 / 8 чел. = 15,3 м 3 /чел.

Норма расхода воды на 1 человека составляет 5 л/сут. (0,005 м 3 /сут.).

Нормативное  годовое  потребление  составит  1,3  м 3

5.Целевые  показатели  в  области  энергосбережения  и  повышения энергетической  эффективности  в  соответствии с приказом Минэкономразвития России от 09.03.2023 N 159 "Об утверждении Положения о Департаменте государственных целевых программ и капитальных вложений Министерства экономического развития Российской Федерации

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| С.1 | Удельный расход ТЭ бюджетного учреждения (далее – БУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Гкал/м 2 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| С.2 | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, Гкал/м 2 | - | - | - | - | - | - |
| С.3 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв. м., Гкал/м 2 | - | 0 | -0.03 | -0.07 | 0 | 0 |
| С.4 | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м., Гкал/м 2 | - | - | - | - | - | - |
| С.5 | Изменение отношения удельного расхода ТЭ . БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | - | - | - | - | - |
| С.6 | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел., м 3 /чел | 15.4 | 15.4 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| С.7 | Удельный расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел., м3/чел | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.8 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел., м3/чел | - | 0 | -2.6 | 0 | 0 | 0 |
| С.9 | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел., м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.10 | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.11 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел., кВт.ч/чел | 34,85 | 34,85 | 22,48 | 22,48 | 22,48 | 22,48 |
| С.12 | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел., кВт.ч/чел | - | - | - | - | - | - |
| С.13 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ,расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел., кВт.ч/чел | - | 0 | -12.37 | 0 | 0 | 0 |
| С.14 | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных пособов на 1 чел., кВт.ч/чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.15 | Изменение отношения удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.16 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| С.17 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С.18 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Расчет целевых показателей Программы на основании ЦУС

Целевые показатели (далее – ЦП ) отражают количественную и качественную оценку степени достижения целей энергосбережения и повышения энергетической эффективности и в совокупности эффективность реализации Программы.

Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 утверждены требования к снижению государственными и муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также потребляемой ими воды.

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425, исходя из необходимости совокупного снижения потребления энергетических ресурсов и воды в целом по государственным (муниципальным) учреждениям, целевой уровень снижения потребления ресурсов рекомендуется определять в отношении каждого здания и каждого вида ресурсов.

Администрация Севастьяновского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области произведен расчет ЦУС для каждого здания и помещения. Результаты приведены ниже. С учетом установленных ЦУС энергоресурсов рассчитаны значения целевых показателей.

1) Здание № 1 – по адресу 188752, Ленинградская область, Приозерский район, поселок Севастьяново, улица Новая, дом 4

Для данного здания рассчитаны ЦУС энергоресурсов. Результаты расчета:

Целевые показатели уровня снижения объема потребления энергетических ресурсов и потребления воды организациям, финансируемым за счет средств бюджета, на период 2026 – 2028 годы

| Показатель | Удельное годовое значение за 2024 год | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 245,64 | 33,3 | 87% | 32% | 225,88 | 206,13 | 166,62 |

6. Объём и источники финансирования

Финансовое  обеспечение  мероприятий  Программы  осуществляется за  счёт  средств  бюджета  учреждения,  а  также  за  счет  средств  бюджетов вышестоящих  организаций.  Общий  объем  финансирования  Программы составляет 100 тыс. руб.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и  федерального  бюджетов  в  рамках  финансирования  областных  и федеральных  программ  по  энергосбережению  и  энергоэффективности  и внебюджетные источники.

7. Ожидаемые результаты Программы

По  итогам  реализации  Программы  прогнозируется  достижение следующих основных результатов:

-  обеспечение  надежной  и  бесперебойной  работы  системы энергоснабжения учреждения;

-  снижение  потребления  энергетических  ресурсов  не  менее  15  %  по отношению к 2020 году с ежегодным снижением на 3 %;

-  снижение  удельных  показателей  потребления  энергетических ресурсов;

-  использование  энергосберегающих  технологий,  а  также оборудования  и  материалов  высокого  класса  энергетической эффективности;

-  стимулирование  энергосберегающего  поведения  работников учреждения;

Реализация  Программы  также  обеспечит  высвобождение дополнительных  финансовых  средств,  для  реализации  мероприятий  по энергосбережению  и  повышению  энергетической  эффективности  за  счет полученной  экономии  в  результате  снижения  затрат  на  оплату энергетических ресурсов.

По  результатам  энергетического  обследования  здания  было определено следующее:

1.   Основным  направлением  повышения  энергоэффективности системы теплоснабжения здания и снижения финансовых затрат являются:

-  ремонт кровли с применением теплоизоляционных материалов;

-  установка терморегуляторов на радиаторы;

-  установка  теплоотражающих  экранов  за  отопительными приборами.

Внедрение  мероприятий  по  повышению  эффективности использования  тепловой  энергии  позволит  сократить  потребление тепловой  энергии  на  45,6  Гкал/год  или  на  38%.  Экономия  финансовых затрат составит – 142,860 тыс. руб. 26

2.       Основными  направлениями  повышения  эффективности использования  электрической  энергии  и  снижения  финансовых  затрат  на ее оплату является:

-  замена осветительных установок на энергоэффективные;

-  замена светильников с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом  (ЭМПРА)  на  светильники  с  электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА);

-  установка приборов учета для уличного освещения.

- ремонт кровли.

Внедрение  мероприятий  по  повышению  эффективности использования электрической энергии позволит сократить потребление на 14,945  тыс.  кВт•ч  или  35,5%.  Экономия  финансовых  затрат  может составить 68,827 тыс. руб. в год.

3.       Основными  направлениями  повышения  эффективности использования воды и снижение финансовых затрат являются:

-  установка регулятора расхода воды;

-  применение экономичной водоразборной арматуры;

Внедрение  мероприятий  по  повышению  эффективности использования воды позволят сократить потребление воды на 0,0208 тыс.м³ или на 17 % от общего водопотребления. Экономия финансовых средств составит  0,981 тыс. руб.

4.   Основным  направлением  повышения  эффективности использования  моторного  топлива  и  снижения  финансовых  затрат является:

-  организационные и технические мероприятия.

Внедрение  мероприятий  по  повышению  эффективности использования  моторного  топлива  позволят  сократить  потребление бензина  на  232  л  и  или  на  17,0    %  от  общего  потребления.  Экономия финансовых средств составит  6,074 тыс. руб.

Прогноз потребления электрической энергии на последующие годы

(тыс. кВт.ч).

| № п/п | Статья приход/расход | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный базовый год |  | Прогноз на последующие годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |
|  | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сторонний источник | 38 |  | 36 | 41.4 |  | 42.1 | 42.1 |  | 27.155 | 27.155 |
|  | Собственный источник | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный приход | 38 |  | 36 | 41.4 |  | 42.1 | 42.1 |  | 27.155 | 27.155 |
|  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технологический расход | 38 |  | 36 | 41.4 |  | 27.155 | 27.155 |  | 27.155 | 27.155 |
|  | Расход на собственные нужды | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  | Субабоненты (сторонние потребители) | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  | Фактические (отчетные) потери |  |  |  |  |  | 14.945 | 14.945 |  |  |  |
|  | Технологические потери всего, в том числе | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  | условно-постоянные | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  | нагрузочные | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  | потери, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |
|  | Нерациональные потери |  |  |  |  |  | 14.945 | 14.945 |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход | 38 |  | 36 | 41.4 |  | 42.1 | 42.1 |  | 27.155 | 27.155 |

Прогноз потребления тепловой энергии на последующие годы (в Гкал).

| № п/п | Статья приход/расход | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный базовый год |  | Прогноз на последующие годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  | 2028 |  |
| 1. | Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Собственная котельная | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 1.2 | Сторонний источник | 120 |  | 100.5 | 110.5 |  | 120 | 120 |  | 114 | 74.4 |  |
|  | Итого суммарный приход | 120 |  | 100.5 | 110.5 |  | 120 | 42.1 |  | 114 | 74.4 |  |
| 2. | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технологические расходы всего, в том числе: | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Пара, из них контактным (острым) способом | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Горячей воды | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Отопление и вентиляция, в том числе калориферы | 120 |  | 100.5 | 110.5 |  | 74.4 | 74.4 |  | 74.4 | 74.4 |  |
|  | Горячее водоснабжение | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Сторонние потребители (субабоненты) | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Суммарные сетевые потери | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  | Итого производствен- ный расход | 120 |  | 100.5 | 110.5 |  | 74.4 | 74.4 |  | 74.4 | 74.4 |  |
|  | Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  | 45.6 | 14.945 |  |  |  |  |
|  | Итого суммарный расход | 120 |  | 100.5 | 110.5 |  | 120 | 120 |  | 114 | 74.4 |  |

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за первый год | Целевой уровень снижения за первый и второй год | Целевой уровень снижения за трехлетний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП | 88,29 | 30,6 | 67% | 20% | 83,78 | 79,27 | 70,24 |
| Потребление горячей воды, м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, м3/чел | 17,43 | 0,8 | 98% | 39% | 15,73 | 14,04 | 10,65 |
| Потребление электрической энергии, кВтч/м2 | 22,98 | 9,3 | 61% | 17% | 22,02 | 21,06 | 19,15 |
| Потребление природного газа, м3/м2 | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, тут/л | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

8. Механизм реализации Программы

При  реализации  программных  мероприятий  в  учреждении руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности учреждения, организует работу по управлению энергосбережением,  определяет  основные  направления,  плановые  показатели  деятельности  в  этой  сфере  и  несет  ответственность  за эффективность использования энергии и ресурсов в учреждении.

Заказчик  Программы  организует  размещение  информации  о  ходе реализации  и  результатах  программных  мероприятий  на  официальном сайте в сети Интернет.  Обязанности  по  выполнению  энергосберегающих  мероприятий, учету,  контролю  за  их  реализацией  и  результатами  должны  быть установлены  в  должностных  регламентах  (инструкциях,  трудовых контрактах)  в  течение  трех  месяцев  с  момента  начала  реализации Программы.  Ответственность  за  невыполнение  указанных  функций устанавливается  приказом  руководителя  или  решением  вышестоящего органа управления.

Заказчик  определяет  основные  направления  и  плановые  показатели деятельности  по  управлению  энергосбережением,  обеспечивает мотивацию  и  контроль  достижения  установленных  показателей энергоэффективности,  а  также  несёт  ответственность  за  достижение утвержденных  показателей,  позволяющих  оценить  ход  реализации Программы.

Управление  Программой  осуществляется  в  основном административными  (организационно-распорядительными)  методами  в сочетании  с  использованием  экономических  стимулов  и  мер  морального поощрения персонала.

Финансирование  программных  мероприятий  осуществляется непосредственно заказчиком из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает руководитель учреждения. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации  программных  мероприятий  производится  заказчиками Программы  в  установленном  для  размещения  государственных  заказов порядке. Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 годы».

Размещение  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, оказание услуг для нужд учреждения производится с обязательным учетом требований  действующего  законодательства  и  принятых  органами государственной  власти  и  местного  самоуправления  рекомендаций  по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Заказчик  Программы  1  раз  в  полгода,  до  30  числа  месяца, следующего  за  полугодием,  рассматривает  ход  реализации  программных мероприятий. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется отчет установленной формы.

Функции  по  управлению  энергосберегающими  мероприятиями  в отрасли  должны  быть  установлены  в  течение  трех  месяцев  с  момента начала реализации Программы.

Заказчик Программы подготавливает:

-  информацию о реализации программных мероприятий;

-  ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

-  сведения  о  результатах  реализации  программных  мероприятий  за отчетный год;

-  данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств;

-  сведения  о  соответствии  фактических  показателей  реализации

Программы утвержденным показателям;

-  информацию  о  ходе  и  полноте  выполнения  программных мероприятий;

-  сведения  о  наличии,  объемах  и  состоянии  незавершенных мероприятий;

-  оценку эффективности результатов реализации Программы;

-  оценку  влияния  фактических  результатов  реализации  программных мероприятий.